Artikelnummer:	KAMFB300

Bezeichnung:	Kunststoff-Abdeckung - schwarz - flach - 300cm - Material: Polycarbonat - Transmissionsgrad: ca. 25% - für APXS-, APXST-, APXSB-, APXSTB-Serie

Serienname:	–

EAN:	4037293028493

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,08

Produktgruppe:	Abdeckungen

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Abdeckung passend für APXS-Profile, APXSB-Profile, APXST-Profile und APXSTB-Profile. Durch die schwarze Abdeckung wird die tatsächliche Lichtausbeute des LED-Strips zwar verringert, jedoch gleichzeitig eine sehr gleichmäßige, homogene Lichtverteilung erreicht, wobei die einzelnen LED-Chips der im Profil verbauten LED-Strips kaum oder gar nicht zu erkennen sind. Technische Daten: Material: Polycarbonat, Transmissionsgrad: ca. 25%

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	schwarz

Breite (mm):	15,00

Höhe (mm):	4,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Abdeckung

Länge (mm):	3.000,00

Werkstoff:	Kunststoff

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein