Artikelnummer:	KAMHR300

Bezeichnung:	Kunststoff-Abdeckung - opal - 300cm für APEXL-Profile - Material: UV-beständiges PMMA - Transmissionsgrad: ca. 70%

Serienname:	–

EAN:	4037293025164

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,29

Produktgruppe:	Abdeckungen

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Abdeckung passend für APEXL-Profile. Durch die halbrunde Abdeckung entsteht eine abgerundete Ecke, welche sich harmonisch in die jeweilie Wandgestaltung einfügt. Technische Daten: Material: UV-beständiges PMMA - Transmissionsgrad: ca. 70%

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	ohne

Breite (mm):	38,80

Höhe (mm):	13,10

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Abdeckung

Länge (mm):	3.000,00

Werkstoff:	Kunststoff

Transparent:	ja

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein