Artikelnummer:	KAMQ200

Bezeichnung:	Kunststoff-Abdeckung - opal - 200cm für APEXL-Profile - Material: UV-beständiges PMMA - Transmissionsgrad: ca. 70%

Serienname:	–

EAN:	4037293025195

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,22

Produktgruppe:	Abdeckungen

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Abdeckung passend für APEXL-Profile. Durch die eckige Abdeckung entsteht eine definierte Ecke, welche sich perfekt in die jeweilie Wandgestaltung einfügt. Technische Daten: Material: UV-beständiges PMMA - Transmissionsgrad: ca. 70%

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	ohne

Breite (mm):	39,20

Höhe (mm):	20,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Abdeckung

Länge (mm):	2.000,00

Werkstoff:	Kunststoff

Transparent:	ja

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein