Artikelnummer:	KAMR4100

Bezeichnung:	Kunststoff-Abdeckung - opal - flach - 100cm - Material: UV-beständiges PMMA - Transmissionsgrad: ca. 70% - für Proflie APRU44 und APRU46

Serienname:	–

EAN:	4037293059381

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,03

Produktgruppe:	Abdeckungen

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Abdeckung passend für die Aluminiumprofile der APRU44-Serie und APRU46-Serie. Durch die opale (matte) Abdeckung wird die tatsächliche Lichtausbeute des LED-Strips zwar verringert, jedoch gleichzeitig eine sehr gleichmäßige, homogene Lichtverteilung erreicht, wobei die einzelnen LED-Chips der im Profil verbauten LED-Strips kaum oder gar nicht zu erkennen sind. Technische Daten: Material: UV-beständiges PMMA, Transmissionsgrad: ca. 70%

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	ohne

Breite (mm):	38,40

Höhe (mm):	8,10

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Abdeckung

Länge (mm):	1.000,00

Werkstoff:	Kunststoff

Transparent:	ja

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein