Artikelnummer:	L1220G402

Bezeichnung:	LED Leuchtmittel - G-4 - 12V/AC/DC - SMD-LED - 2W - 3000K - 130lm - 360°

Serienname:	–

EAN:	4037293405386

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,01

Produktgruppe:	LED Niedervolt

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Hochwertiges LED-Leuchtmittel als Ersatz für Halogen-Leuchtmittel. Beim Ersatz des LED-Leuchtmittel muss auf ein passendes Betriebsgerät geachtet werden. Somit lassen sich sämtliche Beleuchtungen deutlich Energiesparender und kosteneffizienter umsetzten. Um eine möglichst lange Lebensdauer zu erreichen sollte das Leuchtmittel mit einem DC-Betriebsgerät betrieben werden.

Merkmale (ETIM-Class – EC001959):

Farbe:	weiß

Sockel:	G4

Spannungsart:	AC/DC

Mit Bewegungsmelder:	nein

Mit Dämmerungsschalter:	nein

Farbwiedergabeindex CRI:	80-89

Mit Fernbedienung:	nein

Durchmesser (mm):	9,50

Geeignet für EVG:	nein

Lampenlichtausbeute (lm/W):	65,00

Lampenform:	sonstige

Länge (mm):	35,00

Fernbedienung möglich:	nein

Nennspannung (V):	12,00 bis 12,00

Schutzart (IP):	IP20

Lichtfarbe nach EN 12464-1:	warmweiß <3300 K

Ausführung Glas/Abdeckung:	klar

Mittlere Nennlebensdauer (h):	25.000,00

Farbtemperatur (K):	3.000,00 bis 3.000,00

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden (kWh):	2,00

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Lampenleistung (W):	2,00 bis 2,00

Lichtstrom (lm):	130,00 bis 130,00

Dimmung Phasenabschnitt:	nein

Dimmung Phasenanschnitt:	nein

Dimmung Touch and Dim:	nein

Dimmung Zigbee:	nein

Ohne Dimmfunktion:	ja

Filamentlampe:	nein

Ausstrahlungswinkel (°):	360,00 bis 360,00

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:	nein

Dimmung Bluetooth:	nein

Dimmung Wi-Fi:	nein