Artikelnummer:	LASER105

Bezeichnung:	Elektr. Trafo 12V/AC - 20-105W - IP65 - Primär: 230-240V/AC - Phasenabschnitt dimmbar

Serienname:	–

EAN:	4037293051057

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,21

Produktgruppe:	elektronisch

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Elektronischer Halogentrafo mit MM-Kennzeichnung. Da der Trafo außerdem die Schutzart IP65 besitzt, ist dieser auch für den Einsatz im Außenbereich oder Feuchtraum geeignet. Technische Daten: ta: max. 50°C, tc: 80°C, Toleranz Ausgangsspannung: +4/-8%

Merkmale (ETIM-Class – EC001500):

Farbe:	schwarz

Breite (mm):	30,00

Höhe (mm):	28,00

Art des Trafos:	elektronischer Trafo

Anschlussart Primärseite:	unkonfektionierte Anschlussleitung

Anschlussart Sekundärseite:	unkonfektionierte Anschlussleitung

Länge (mm):	153,00

Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff

Aufbau:	ja

Einbau:	ja

Kurzschlusssicher:	ja

Mit Sekundär-Sicherungsautomat:	nein

Anzahl der Abgangsstellen (Paare):	1,00

Eingangsspannung (V):	230,00 bis 240,00

Ausgangsspannung (V):	11,30 bis 11,30

Leistung (W):	20,00 bis 105,00

Schutzart (IP):	IP65

Sicherheitstrafo:	ja

Überlastschutz:	ja

Übertemperaturschutz:	ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Dimmung 0-10 V:	nein

Dimmung 1-10 V:	nein

Dimmung DALI:	nein

Dimmung DMX:	nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein

Dimmung LineSwitch:	nein

Dimmung herstellerspezifisch:	nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein

Dimmung Phasenabschnitt:	ja

Dimmung Phasenanschnitt:	nein

Dimmung programmierbar:	nein

Dimmung RF:	nein

Dimmung Sine Wave Reduction:	nein

Dimmung Touch and Dim:	nein

Dimmung Zigbee:	nein

Dimmung mit Push-button:	nein

Ohne Dimmfunktion:	nein

Dimmung DSI:	nein

Bedienung über Bluetooth:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Kompatibel mit Casambi:	nein