Artikelnummer:	LASSAH

Bezeichnung:	Seilabhängung für LAS600125, LAS120125 und LAS150125 - 2x 1,5m Abhängung

Serienname:	BALK

EAN:	4037293161756

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,00

Produktgruppe:	Zubehör

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Seilabhängung-Set für die Leuchten LAS600125, LAS120125 und LAS150125. Das Set besteht aus 2x 1,5m Seilabhängung.

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	Silber

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Seilabhängung

Länge (mm):	1.500,00

Werkstoff:	Stahl

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein