Artikelnummer:	NSS001

Bezeichnung:	NV-Stecksystem - 12-48V - Steckverbinder schraubbar

Serienname:	–

EAN:	4037293010016

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,01

Produktgruppe:	Niedervolt

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Das Niedervolt-Sicherheits-Stecksystem kann für zahlreiche Anwendungen im Niedervoltbereich, von 12-48V verwendet werden. Der Steckverbinder kann für Kabel bis 2,5mm² verwendet werden. Durch die integrierte Verriegelung ist die Verbindung außerdem gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert.

Merkmale (ETIM-Class – EC002560):

Halogenfrei:	nein

Anschlussart:	Steckanschluss

Bemessungsspannung (V):	48,00

Mit Zugentlastung:	nein

Mechanische Codierung:	nein

Schutzart (IP):	IP20