Artikelnummer:	P65ASL300RGB

Bezeichnung:	Anschlussleitung Länge: 300cm - für P65240999 / P65241899 / P65243699

Serienname:	–

EAN:	4037293004480

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,28

Produktgruppe:	Wallpainter Zubehör

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Die Anschlussleitung kann für die RGB LED Wallpainter P65240999, P65241899 und P65243699 verwendet werden. Die Leitung verfügt einseitig über eine Buchse zum verbinden mit dem Wallpainter und auf der anderen Seite über freie Aderenden zum Anschluss an das Betriebsgerät. Die Leitungslänge beträgt 3m.

Merkmale (ETIM-Class – EC002560):

Halogenfrei:	nein

Mit Zugentlastung:	nein

Länge (mm):	3.000,00

Mechanische Codierung:	nein

Schutzart (IP):	IP65