Artikelnummer:	P65VBL100RGB

Bezeichnung:	Verbindungsleitung Länge: 100cm - für P65240999 / P65241899 / P65243699

Serienname:	–

EAN:	4037293004497

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,12

Produktgruppe:	Wallpainter Zubehör

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Die Verbindungsleitung kann für die RGB LED Wallpainter P65240999, P65241899 und P65243699 verwendet werden. Die Leitung verfügt einseitig über eine Buchse und auf der anderen Seite über einen Stecker zur Verbindung mit dem jeweiligen Wallpainter. Die Leitungslänge beträgt 1m.

Merkmale (ETIM-Class – EC002560):

Halogenfrei:	nein

Mit Zugentlastung:	nein

Länge (mm):	1.000,00

Mechanische Codierung:	nein

Schutzart (IP):	IP65