Artikelnummer:	PC6710888

Bezeichnung:	Abdeckglas klar für PC67101202 und PC67101240 - Passt auch für PC67101402 / PC67101440

Serienname:	ERIZO

EAN:	4037293003964

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,32

Produktgruppe:	Bodeneinbau - LED

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Klares Frontglas für die Bodeneinbauleuchten PC67101202 und PC67101240. Diese kann als Ersatz für des bei der Leuchte mitgelieferten opalen Frontglas eingesetzt werden, um eine höhere Lichtausbeute zu erzielen.

Merkmale (ETIM-Class – EC002558):

Farbe:	ohne

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	sonstige

Durchmesser (mm):	125,00

Höhe/Tiefe (mm):	10,00

Werkstoff:	Glas

Raster gelocht:	nein

Reflektor gelocht:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein