Artikelnummer:	PLEDAMP006

Bezeichnung:	6-fach AMP-Verteiler - Reihenschaltung - 350-700mA - max. 300W - inkl. 5x Abschlusswiderstand

Serienname:	–

EAN:	4037293406154

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,03

Produktgruppe:	Sonstiges Zubehör

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	6-fach AMP-Verteiler, primärseitig mit freien Aderenden. Zum Anschluss von 350mA und 700mA Leuchten in Reihenschaltung mittels AMP-Stecksystem. Um auch eine Verwendung beim Anschluss von weniger als 6 Leuchten gewährleisten zu können, sind im Lieferumfang 5x Anschlusswiederstände enthalten. Geeignet für max. 300W Gesamtleistung.

Merkmale (ETIM-Class – EC002556):

Farbe:	weiß

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	sonstige

Ader-Zahl:	2,00

Zubehör:	nein

Ersatzteil:	nein