Artikelnummer:	RMV3P

Bezeichnung:	IP67-Verteilerbox - 3-pol. - klar - max. 250V - 3x Kabelverschraubung - zum Vergiessen geeignet

Serienname:	–

EAN:	4037293374712

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,13

Produktgruppe:	Sonstiges Zubehör

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Die Verteiler-Box kann für vielfältige Kabelverbindungen im Außenbereich verwendet werden. Die zu verbindenden Kabel werden allseitig durch die Schraubverbindung in Verbindung mit den Dichtungseinsätzen sicher an ihrem Platz gehalten. Im Inneren der Box befindet sich die Schraubklemme zur Verdrahtung der Kabel. Die Box kann optional auch mit Gießharz vergossen werden. Technische Daten: max. 250V, Schutzart: IP67, LxBxH: 130x72x36m.

Merkmale (ETIM-Class – EC001170):

Halogenfrei:	nein

Geeignet für:	sonstige

Anzahl der Leiter:	3,00

Typ:	Doppelabzweig

Kabeldurchmesser Hauptkabel (mm):	8,00 bis 12,00

Kabeldurchmesser Abzweigkabel (mm):	8,00 bis 12,00

Bergbauzulassung:	nein

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel (mm²):	0,75 bis 2,50

Leiternennquerschnitt Hauptkabel (mm²):	0,75 bis 2,50

Verbindungszubehör mitgeliefert:	Schraubverbinder