Artikelnummer:	TAB50

Bezeichnung:	Elektr. Trafo 12V/AC - 20-50W - IP20 - Primär: 230V/AC - Phasenan- & abschnitt dimmbar

Serienname:	–

EAN:	4037293010504

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,06

Produktgruppe:	elektronisch

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Der elektronische Halogen-Transformator lässt sich auf Grund der kleinen Abmessungen problemlos über den Lochauschnitt, ab 48mm Durchmesser, der zu versorgenden Leuchte in die Decke einbringen. Durch die flache Bauweise ist der Einsatz bereits bei Unterkonstruktionen ab 24mm möglich. Technische Daten: ta: max. 45°C, tc: 80°C, Toleranz Ausgangsspannung: +6/-10%

Merkmale (ETIM-Class – EC001500):

Farbe:	gelb

Höhe (mm):	19,00

Art des Trafos:	elektronischer Trafo

Anschlussart Primärseite:	unkonfektionierte Anschlussleitung

Anschlussart Sekundärseite:	unkonfektionierte Anschlussleitung

Durchmesser (mm):	47,00

Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff

Aufbau:	ja

Einbau:	ja

Kurzschlusssicher:	ja

Mit Sekundär-Sicherungsautomat:	nein

Anzahl der Abgangsstellen (Paare):	1,00

Eingangsspannung (V):	230,00 bis 230,00

Ausgangsspannung (V):	11,50 bis 11,50

Leistung (W):	20,00 bis 50,00

Schutzart (IP):	IP20

Sicherheitstrafo:	ja

Überlastschutz:	ja

Übertemperaturschutz:	ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Dimmung 0-10 V:	nein

Dimmung 1-10 V:	nein

Dimmung DALI:	nein

Dimmung DMX:	nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein

Dimmung LineSwitch:	nein

Dimmung herstellerspezifisch:	nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein

Dimmung Phasenabschnitt:	ja

Dimmung Phasenanschnitt:	ja

Dimmung programmierbar:	nein

Dimmung RF:	nein

Dimmung Sine Wave Reduction:	nein

Dimmung Touch and Dim:	nein

Dimmung Zigbee:	nein

Dimmung mit Push-button:	nein

Ohne Dimmfunktion:	nein

Dimmung DSI:	nein

Bedienung über Bluetooth:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Kompatibel mit Casambi:	nein