Artikelnummer:	TB5PAKSET

Bezeichnung:	Aluminium Endkappen 2er-Set für APTB5AM - ohne Bohrung, inkl. Schrauben

Serienname:	APTB-Serie

EAN:	4037293029476

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,03

Produktgruppe:	Zubehör

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Endkappen, passend für die Trockenbauprofile APTB5AM. Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsschrauben. Material: Aluminium eloxiert.

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	Aluminium

Breite (mm):	87,30

Höhe (mm):	14,40

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Endkappe

Länge (mm):	1,50

Werkstoff:	Aluminium

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein