Artikelnummer:	TS250960REF

Bezeichnung:	Reflektor mit schwarzen Farbring - Abstrahlwinkel: 60° - für TS2501xx und TS2509xx

Serienname:	TRACK TS

EAN:	4037293155618

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,09

Produktgruppe:	Sonstiges Zubehör

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Der Reflektor kann optional für TS2501xx und TS2509xx verwendet werden. Der ursprüngliche Reflektor und Farbring wird einfach gegen diesen ausgetauscht, wodurch der Ausstrahlwinkel von 38° auf 60° erhöht wird.

Merkmale (ETIM-Class – EC002558):

Farbe:	schwarz

Ausstrahlungswinkel (°):	60,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Reflektor

Durchmesser (mm):	85,00

Höhe/Tiefe (mm):	60,00

Werkstoff:	Kunststoff

Lichtaustritt:	direkt

Lichtverteilung:	symmetrisch

Raster gelocht:	nein

Reflektor gelocht:	nein

Ausführung des Rasters/Reflektors:	glänzend

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein