Artikelnummer:	WG652715S

Bezeichnung:	Wegeleuchte 650mm - anthrazit - E27 - IP54 - 220-240V - max. 15W - mit Dämmerungs- und Bewegungsmelder - passende Wandleuchte: WG542715 & WG542715S

Serienname:	VITRUS

EAN:	4037293062732

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	3,48

Produktgruppe:	Garten- / Wegeleuchten - Hochvolt

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Massive Pollerleuchte aus Aluminium, gefertigt im Druckgussverfahren. Verfügt über einen integrierten Dämmerungs- und Bewegungsmelder. Es kann jedes beliebige Leuchtmittel bis max. 15W eingesetzt werden. Der Sensor lässt sich auf eine Empfindlichkeit von unter 5lx oder über 5lx einstellen und die Leuchtdauer kann auf 5 sek., 30 sk., 1 min., 3 min., 5 min., oder 8 min. eingestellt werden. Optional gibt es die Pollerleuchte auch ohne Bewegungsmelder (WG652715). Passend zur Pollerleuchte, gibt es auch die Wandleuchten (WG542715 und WG542715S).

Merkmale (ETIM-Class – EC000301):

Schutzklasse:	I

Breite (mm):	120,00

Fassung:	E27

Mit Grundplatte:	ja

Anschlussart:	Schraubklemme

Gehäusefarbe:	anthrazit

Oberflächenschutz:	pulverbeschichtet

Spannungsart:	AC

Mit Bewegungsmelder:	ja

Geeignet für Lampenleistung (W):	0,10 bis 15,00

Betriebsgerät:	nicht erforderlich

Mit Lichtsensor:	nein

Polzahl:	3,00

Länge (mm):	120,00

Höhe/Tiefe (mm):	650,00

Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Art der Leuchte:	Pollerleuchte

Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent

Nennspannung (V):	220,00 bis 240,00

Schutzart (IP):	IP54

Mit Leuchtmittel:	nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1,00

Mit Betriebsgerät:	nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich

Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C):	nein