Artikelnummer:	WPMDIMWWCWW

Bezeichnung:	Funk-Wandpanel - 1-Kanal - IP20 - 2,4GHz - max. 20m Reichweite - Dimmung oder Tunable-White - passend für FCMULTI4X6A

Serienname:	–

EAN:	4037293023146

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,14

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Das Funk-Control-Panel kann sowohl zur Dimmung, sowie auch zur Tunable-White-Steuerung für den Controller FCMULTI4X6A verwendet werden. Es können mehrere Wandpanel auf einen Empfänger eingelernt werden. Da es sich um ein 1-Kanal-Funk-Control-Panel handelt, können mit einem Panel entweder Dimmer- oder weiß-weiß-Controller gesteuert werden. Das Panel kann mit einer Spannung von 90-265V/AC betrieben werden. Die mitgelieferte Montageplatte, auf welche das Wandpanel einfach aufgeclipst wird, kann direkt auf Schalterdosen montiert werden.

Merkmale (ETIM-Class – EC001358):

Stromversorgung:	sonstige

Reichweite (m):	20,00

Rollingcode-System:	nein

Funktaster unter Putz:	nein

Funktaster auf Putz:	nein

Tastatur-Schutzabdeckung:	nein

Funkfrequenz (MHz):	2.400,00

Mit Funkhandsender:	nein

Mit Funkcodiergerät:	nein

Schutzart (IP):	IP20