Artikelnummer:	WPRGBWW

Bezeichnung:	Funk-Wandpanel - IP20 - 433,9MHz - max. 20m Reichweite - passend für FC-RGBW-4x6A

Serienname:	–

EAN:	4037293004992

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,13

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Funk-Control-Panel kann zur Steuerung des RGBW-Controllers (FC-RGBW-4x6A) verwendet werden. Es können natürlich auch mehrere Empfänger auf ein Control-Panel eingelernt werden. Ebenso können bis zu drei Control-Panel auf einen Empfänger eingelernt werden. Das Panel kann mit einer Spannung von 90-265V/AC betrieben werden. Die mitgelieferte Montageplatte, auf welche das Wandpanel einfach aufgeclipst wird, kann direkt auf Schalterdosen montiert werden.

Merkmale (ETIM-Class – EC001358):

Stromversorgung:	sonstige

Reichweite (m):	20,00

Rollingcode-System:	nein

Funktaster unter Putz:	nein

Funktaster auf Putz:	nein

Tastatur-Schutzabdeckung:	nein

Funkfrequenz (MHz):	433,90

Mit Funkhandsender:	nein

Mit Funkcodiergerät:	nein

Schutzart (IP):	IP20