Artikelnummer:	WSL446015

Bezeichnung:	Wegeleuchte 600mm - Anthrazit - IP44 - 230V - E-27 - max. 13W - passende Wandleuchte: WWL441015

Serienname:	TALLO

EAN:	4037293029377

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	1,97

Produktgruppe:	Garten- / Wegeleuchten - Hochvolt

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Massive Pollerleuchte, edel und hochwertig, gefertigt aus Aluminium. Es dürfen LED- und Energiesparleuchtmittel bis max. 13W verwendet werden. Passend zur Pollerleuchte, gibt es auch die Wandleuchte (WWL441015).

Merkmale (ETIM-Class – EC000301):

Schutzklasse:	I

Breite (mm):	100,00

Fassung:	E27

Mit Grundplatte:	ja

Anschlussart:	Schraubklemme

Gehäusefarbe:	anthrazit

Oberflächenschutz:	pulverbeschichtet

Spannungsart:	AC

Mit Bewegungsmelder:	nein

Geeignet für Lampenleistung (W):	0,10 bis 13,00

Betriebsgerät:	nicht erforderlich

Mit Lichtsensor:	nein

Polzahl:	3,00

Länge (mm):	100,00

Höhe/Tiefe (mm):	600,00

Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Art der Leuchte:	Stele

Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal

Schlagfestigkeit:	IK06

Nennspannung (V):	220,00 bis 240,00

Schutzart (IP):	IP44

Mit Leuchtmittel:	nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1,00

Mit Betriebsgerät:	nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich

Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C):	nein