Artikelnummer:	ZBPD23400

Bezeichnung:	Zigbee Dimm-Empfänger - 100-240V/AC - 400W - 2,4GHz- zusätzlich per Taster schaltbar (8-230V/AC/DC)

Serienname:	–

EAN:	4037293031356

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,05

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Der Zigbee Dimm-Aktor kann über verschiedene Zigbee-Steuerelemente, aber auch über einen Taster (8V bis 230V/AC/DC) angesteuert werden. Da es sich um einen ZigBee 3.0 Schaltaktor handelt sind viele Geräte kompatibel, unter anderem z. B. Amazon Echo Plus oder das Philips HUE-Gateway. Somit können unterschiedliche Verbraucher bequem über Funk gedimmt und geschaltet werden. Die maximale Leistung beträgt 200W für LED-Verbraucher sowie NV-Halogenleuchtmittel und 400W für HV-Halogenleuchtmittel.

Merkmale (ETIM-Class – EC002924):

Schutzklasse:	II

Breite (mm):	46,00

Ausführung:	dynamisch

Höhe (mm):	22,00

Gehäuse:	Kunststoffgehäuse

Programmierbar:	nein

Länge (mm):	45,00

Aufbau:	nein

Einbau:	ja

Geeignet für Außengebrauch:	nein

Eingangsspannung (V):	100,00 bis 240,00

Ausgangsspannung (V):	100,00 bis 240,00

Schutzart (IP):	IP20

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	ja

Kompatibel mit Casambi:	nein

DIN-Schienenmontage:	nein

Art der Steuerung:	Zigbee