Artikelnummer:	ZBWP4RGBW

Bezeichnung:	Zigbee Wandpanel RGB+W (weiß)- 100-240V/AC - 2,4GHz - 4-Kanal - max. 30m Reichweite

Serienname:	–

EAN:	4037293059237

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,19

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Zigbee Wandpanel zur Ansteuerung der Zigbee Multicolor Empfänger für RGB- und RGBW-Anwendungen. Es können mehrere Wandpanel auf einen Empfänger eingelernt werden. Da es sich um ein 4-Kanal Wandpanel handelt, können mit einem Wandpanel bis zu 4 Zonen getrennt gesteuert werden, auch wenn diese unterschiedliche Betriebsmodie aufweisen. Für Schalterdosenmontage geeignet. Funktionen: Farbwechsel über Touch-Farbrad, Direktfarbwahl (rot, grün, blau und weiß), Ein- und ausschalten, so wie Programmwechsel. Das Panel kann mit einer Spannung von 100-240V/AC betrieben werden.

Merkmale (ETIM-Class – EC001358):

Stromversorgung:	keine Angabe

Reichweite (m):	30,00

Rollingcode-System:	nein

Funktaster unter Putz:	nein

Funktaster auf Putz:	nein

Tastatur-Schutzabdeckung:	nein

Funkfrequenz (MHz):	2.400,00

Mit Funkhandsender:	nein

Mit Funkcodiergerät:	nein

Schutzart (IP):	IP20